Рекламационный акт.

От «      »___________202_г.

Предприятие______________________________________________________________________

(наименование организации)

Фактический адрес местонахождения предприятия______________________________________________________________________

Контактный телефон:_________________________ Контактное лицо:______________________

Дополнительная контактная информация______________________________________________

Комиссия в составе: 1.______________________

2.______________________

3.______________________

составили акт о том, что:

1. Электродвигатель: тип _______________________ кВт ________ Об/мин_________

заводской № ______________ по накладной __________________________________

2. Сопротивление изоляции электродвигателя составляет: межу фазами __________ Мом, на корпус__________ Мом.

3. Электродвигатель смонтирован и пущен в работу _______________число, месяц, год

4. Схема подключения к питающей сети (треугольник/звезда)____________________

5.Напряжение сети, подключаемое к эл.двигателю по каждой фазе отдельно: фаза А ____В, фаза В ____В, фаза С ____В.

6. Потребляемый ток при работе эл. двигателя под нагрузкой по каждой фазе отдельно: фаза А ____А, фаза В ____А, фаза С ____А.  (Замеряется токовыми клещами)

7. Место размещения эл. двигателя (открытый воздух, под навесом, закрытое помещение с естественной вентиляцией, закрытое помещение с искусственно регулируемыми климатическими условиями, с повышенной влажностью) нужное подчеркнуть.

8. Температура окружающего воздуха: минимальная  ____°С, максимальная ____°С.

9. Эл.двигатель управляется пусковой аппаратурой типа _________________________________

с номинальным током расцепителя ________ ампер.

10. Сведения об оборудовании, на котором установлен эл. двигатель, (наименование, тип, потребляемая мощность по паспорту):_________________________________________________

__________________________________________________________________________________

11. Описание работ, выполненных с двигателем: (изложение всех работ после полученияи до обнаружения неисправности: технические обслуживания, ремонты, разбирался или нет и др.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Количество часов наработки эл. двигателя: ___________ час.

13. Другие параметры _______________________________________________________________

14. В процессе эксплуатации / пробного пуска выявлены следующие дефекты:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. Заключение (требование собственника: гарантийный ремонт, замена на новый, возврат денег, другое):

___________________________________________________________________________________

Электродвигатели с механическими повреждениями гарантийному ремонту и обмену не подлежат. В случае признания ОТК завода – изготовителя электродвигателя исправным, расходы на осмотр и испытание электродвигателя возмещает заказчик.

М.П                    			         Подписи:

1. _____________/______________/

2. _____________/______________/

3. _____________/______________/